附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

附件 2: 红外偏振光治疗仪清单

| 设备名称 | 配 置 |  |
| --- | --- | --- |
| 红外偏振光治疗仪 | 主机 | 1台 |
|  | 光纤 | 1条 |
|  | 显示器 | 1套 |
|  | 手控开关 | 1套 |
|  | CH1摆动支臂 | 1套 |
|  | CH1摇臂支架 | 1套 |
|  | 护套 | 1个 |
|  | 六角螺丝 | 4个 |
|  | 光纤挂盘 | 1套 |
|  | B型治疗头 | 1套 |
|  | D型治疗头 | 1套 |
|  | 塑料喉箍 | 2个 |
|  | 轴套 | 1个 |
|  | 电源线 | 1条 |
|  | 一字手紧螺栓 | 1个 |
|  | 六角扳手 | 1个 |

附件 3：红外偏振光治疗仪要求

- *具有国家规定的医疗器械产品注册证；

- *产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。

- 适用范围：适用于软组织扭挫伤恢复期、肌纤维织炎、关节炎、软组织炎症（疖、痈、蜂窝织炎、丹毒、乳腺炎、淋巴结炎）吸收期、神经痛的辅助治疗。

- 性能特点：

  - *智能化触控操作系统，五大模式自由切换，满足各种治疗需求；

  - 10.4寸彩色液晶中英文触摸屏设计，操作精准快捷；

  - *采用日本光源，使用寿命更长；

  - *波长范围：600nm~1600nm；

  - 人体工程学设计，操作平台120°旋转，可调整角度，可自由升降；

  - *功率调节：10%~100%连续可调，步长为5%，19档可调；

  - 治疗时间1-20min范围内可调，调整步距为1min，治疗时间结束时有声音提示；

  - *峰值时间1~9s可调，低值时间1~9s可调；

  - 主机台车一体化设计，下置静音轮胎，方便转运和运输；

  - *5种治疗头可供选配；

  - 治疗头最大输出光功率为2900mW。