附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

附件 2: 4MP医用显示器清单

| 配置清单 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 一体化双屏显示器 | 1台 |
| 24+1 DVI信号线 | 1根 |
| DP信号线 | 1根 |
| 电源线 | 1根 |
| 电源适配器 | 1个 |
| 合格证 | 1张 |
| 保修卡 | 1张 |
| 产品说明书（光盘） | 1张 |
| 显卡 | 1块 |

附件 3：4MP医用显示器技术要求

| 1 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 分辨率 | 2560X1440 |
| 3 | 点距 | 0.2331X0.2331mm |
| 4 | 对比度 | 1000：1 |
| 5 | 最大亮度 | 600cd/m2 |
| 6 | 可视角度 | 178度 |
| 7 | 响应时间 | 8ms |
| 8 | 医疗影像标准 | 符合DICOM 3.14标准备 |
| 9 | 信号接口 | DVI-D,DP,VGA |
| 10 | 电源 | DC24V外置电源适配器 |