附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：移动式采样工作室技术要求

1、通过顶盖内的风机运行，抽吸外部空气进入顶盖风道，空气通过设备内的净化单元对细菌、病毒等传染性微生物进行高效过滤、除菌净化，过滤后的洁净空气通过顶部排风口向下排出，形成正压气流充满内部空间，采样时保护医护人员，使医护人员与患者隔离;

2、防护功能:高效空气过滤，室内微正压，内外有效隔离;

3、温度调节:冷热可控空调，体感舒适;

4、智能检测:房内有人时，紫外杀菌灯不能开启 对讲功能:窗口对讲机，沟通无障碍;

5、便捷性:方便拆卸，搬运方便，可移动式。

6、尺寸约：1400x1380x2350(mm)

7、重量约：350kg

8、电压：220V/50~60Hz

9、主机输入功率 ≥ 25W

10、空调输入功率 ≥1000W

11、PM2.5净化率 ≥99.95%

12、除菌率 >99.5%

13、风量 70m/h~90m/h

14、噪音 ≤48dB(A)

15、出风风速 0.4~0.6m/s