附件 1：公司资质要求
1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

    2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。
3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。
附件 2：壁挂式空气消毒机技术要求

产品基本参数：

壁挂式等离子体空气消毒机：
额定风量≥800立方米/每小时，适用体积≥100立方米
(3) 第三方权威测试报告显示等离子体密度≥1.37×1015M-3
（4）功率≤100W；电源：AC 220V  50-60Hz；

（5）机器消毒净化寿命≥10000小时；

（6）第三方权威测试报告显示机器工作60分钟后，房间内臭氧浓度≤0.01mg/m3

二、产品消毒效果要求：

(1)机器在≥110立方米的空间内消毒作用60分钟对空气中自然菌的消亡率≥90％       (2)机器开机消毒作用60分钟对空气中白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9％
（3）第三方权威机构检测报告显示对甲型流感病毒H1N1去除率≥99％

三、产品消毒方式及技术特征：

（1）国家级机构证件或报告显示主要杀菌因子：静电等离子体。
（2）技术特征（被动消毒+主动消毒）：机器内采用大流量静电抗菌除尘网及静电等离子体双重抗菌杀菌技术+非平衡式等离子体发生器主动扑捉细菌病毒，能有效扑捉0.01μm或更小的颗粒物、杀菌除尘更彻底、并且有抗霉菌功能。
四、产品功能要求：

(1)机器采用下方进风上方出风的结构设计，避免出风口直吹到病人造成投诉。

(2) 机器工作时室内空气质量可在线实时监测，在显示屏上实时显示PM2.5的数值。当空气质量比较差时具有红色提示亮起提示。
(3) 机器具有静音、强劲、智能三种工作模式。智能模式下，机器可根据空气质量自动选择风量大小，节省电能损耗。

(4) 机器可程控定时消毒时间（定时消毒时间段），定时模式下可以设定≥8组时间段。
(5) 机器具有一键锁定功能，防止无关人员更改程序及误操作。

(6) 报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、机器清洗维护报警。

(7) 采用远红外线遥控器，遥控器面板具有清晰的中文显示按键及液晶功能显示面板，操作简单明了。

五、产品安全配置：采用高品质电源线、电源线采用RVV特殊耐热线材，线身耐弯曲抗摇摆好拔插，通过国家3C认证并有3C认证证书。

六、产品证件要求：具有《消毒产品生产企业卫生许可证》 《消毒产品卫生评价报告》 《消毒产品备案凭证》 《消毒产品检测报告》 《等离子体电子密度检测报告》 
配置要求：

空气消毒机主机一台 

标准电源线一条
中文按键遥控器一个
安装配件一套


