阳西总医院家庭医生服务包采购项目

比

选

文

件

采购人：阳西总医院

2026年2月

第一章 院内比选采购公告

为提升阳西县基层服务能力，推动家庭医生签约开展，我院拟采购家庭医生服务包。参照政府采购相关法律法规及医院内控要求，现对家庭医生服务包进行院内比选采购，诚邀合格的供应商参加。现将有关事项公告如下：

一、采购项目内容

1.项目名称：阳西总医院家庭医生服务包采购项目

2.项目设备清单：

| 家庭医生服务包 |  | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家庭医生终端 |  | 8 | 套 | 4500 | 36000 |
| 心电测量仪 |  | 8 | 套 | 1100（每套含心电测量仪等七种设备设施，每套预算1100） | 8800 |
| 血压测量仪 |  |  |  |  |  |
| 血糖血酮尿酸测量仪 |  |  |  |  |  |
| 智能药盒 |  |  |  |  |  |
| 血氧仪 |  |  |  |  |  |
| 体脂秤 |  |  |  |  |  |
| 体温计 |  |  |  |  |  |
| ai掌超 |  | 1 | 台 | 55000 | 55000 |
|  | 合计 |  |  |  | 99800 |

3.项目预算：99800元

4.最高限价：99800元

5.投标报价包括运至合同指定地点的设备费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、技术服务费、税金、质量保证期内的服务费用、其他费用和验收等一切费用。

6.交货期：合同签订后15个日历日内完成设备的供货、安装、调试和验收，并交付给采购人正

常使用。（超出该交货期将作为无效投标处理）

7.项目采购方式：院内比选。

二、供应商资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或出具《承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务状况报告或2025年任意一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明或出具《承诺函》）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供设备及专业技术能力情况或出具《承诺函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺函）

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺函）

4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以供应商在该公告期间在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

5.供应商为所投产品的经销商具有《医疗器械经营许可证》或具有《第二类医疗器械经营备案凭证》或承诺供货前取得《第二类医疗器械经营备案凭证》；供应商为所投产品生产厂家须具有《医疗器械生产许可证》。（如国家另有规定，则适用其规定）

6.本项目不接受联合体投标。

三、比选文件获取方式

公告附件自行下载。

四、递交响应文件时间、文件递交截止时间、地址

1.递交响应文件时间：2026年3月6日下午16时00分前。（在递交响应文件截止时间前，如实质性响应的供应商不足3家，采购人将终止采购）。

2.递交方式：现场递交（资料递交需密封且贴密封条后加盖公章，否则无效）。

3.响应文件按要求装订成册密封，一式三份（一正二副），在封口处加盖公章，并注明项目名称、公司名称、联系人和联系电话。

4.递交响应文件地点：阳西总医院人民医院门诊楼三楼采购办。

五、评审时间

评审时间及地点：评审时间初步定在2026年3月6日下午16：30，地点：阳西总医院行政楼四楼会议室。报名供应商须在此时间安排代表参加评审会议，如不参加评审会议，须提供相关函件。

六、采购信息发布及结果公告网站

阳西总医院人民医院（http://www.yxrmyy0662.com）。

七、公告时间

2026年2月28日—2026年3月6日。

八、联系方式

单位名称：阳西总医院

联系地址：阳西县向阳路30号

联系人：梁小姐

联系电话：0662-5885263

阳西总医院

2026年2月28日

第二章  采购项目内容

项目名称：阳西总医院家庭医生服务包采购项目

A  商务要求

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格要求 | 详见第一章《院内比选采购公告》。 |
| 2 | 交货期 | 合同签订后15个日历日内完成设备的供货、安装、调试和验收，并交付给采购人正常使用。 |
| 3 | 货物要求 | 1.成交供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运，并包含所有税费。 2.医疗设备须有中华人民共和国医疗器械注册证，并在有效期内。 |
| 4 | 投标报价包括 | 应包括运至合同指定地点的设备费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、技术服务费、税金、质量保证期内的服务费用、其他费用和验收等一切费用。 |
| 5 | 合同签订要求 | 采购合同由成交供应商与采购人双方签订，签订时间为《成交通知书》发出之日起30日内。 |
| 6 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 7 | 付款方式 | 安装调试并验收合格后，90天内付清所有货款。（采购人在规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付） |
| 8 | 验收要求 | 要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 |
| 9 | 售后服务要求 | 1.免费质保期期限：设备免费保修1年。（从验收合格签名之日起），成交供应商应为采购人办妥本次货物需求产品的保修手续,质保期内成交供应商对所供货物实行质量包修、包换、包退、包维护保养、包耗材及零配件等。 2.维修人员接到维修通知后到场时间：1小时内响应，服务工程师24小时内上门服务； 3.质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换整件或包退，并承担因此而产生的一切费用。 4.所有货物质保期限内服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派员上门日常货物设备使用现场的维护、保养及合理化使用建议，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 5.质保期内成交供应商无偿培训采购人维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，所产生的费用由成交供应商负责。 |

  - B  技术要求

- 一、设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家庭医生终端 | 1.网络支持：WIFI双频； 2.是否支持蓝牙：支持； 3.IPV4、IPV6双栈； 4.多点触摸:支持； 5.供电方式：外接电源,可充电电池； 6.智能语音：是； 7.健康功能：建立持续的健康数据监测如血压、心电、血糖血酮尿酸、血氧、体脂、体温等数据； 8.适用于家庭综合健康管理服务的数字化智能终端，集健康数据监测、智能风险预警、家庭医生服务等一体的健康管理服务平台。 | 套 | 8 |  |
| 2 | 便携心电测量仪 | 1.无线连接：支持蓝牙 2.测量参数：心率测量范围30~200bpm，可测量时长30s-300s；支持AI算法，95%以上诊断精确度 | 台 | 8 |  |
| 3 | 血压测量仪 | - 1.血压检测范围：0-260mmHg；血压测量误差：±3mmHg； - 2.脉率检测范围：40-160次/分钟；脉博测量误差：±5%； - 3.臂带范围：22-32cm | 台 | 8 |  |
| 4 | 血糖血酮尿酸分析仪 | - 血酮（β-HBA）检测按分级标准涵盖； - 2.尿酮检测检测分级；适用糖尿病酮症酸中毒（DKA）风险监测、生酮饮食依从性评估等,支持多指标检测（血糖、血酮、尿酸），操作便捷 | 台 | 8 |  |
| 5 | 智能药盒 | 舱位分区设计，具有用药提醒、数据记录、数据存储功能 | 个 | 8 |  |
| 6 | 指夹式脉搏血氧仪 | 1.血氧饱和度测量范围70%~100%，分辨率≥1%，测量精度70%~100%±2%；0%~69%无定义； 2.脉率测量范围30bpm~250bpm，分辨率≥1bpm，测量精度30bpm~99bpm，±2bpm；100bpm~250bpm，±2% | 台 | 8 |  |
| 7 | 体脂秤 | 1.称重量程：0.2~180KG（0.4~400lb）；支持单位：KG/LB显示分度:100kg以内50g/0.2lb；100-180kg100g/0.2lb； 2.秤体精度：50kg±0.05kg；100kg±0.1kg；150kg±0.3kg- 连接方式：蓝牙传输、WIFI，APP连接 功能提醒：低电提醒、超载提醒 | 台 | 8 |  |
| 8 | 红外体温计 | 1.测量方式：非接触式；测量位置：额头；NMPA认2.证；测量范围：32.0°C~42.9°C（89.6°F~109.2°F） | 支 | 8 |  |
| 9 | ai掌超 | 一、设备技术规格 1、设备整体结构设计:主机(含探头)+上位机软件 1.1全数字化无线掌上彩色多普勒超声诊断系统 1.2重量:≤350g 1.3内置锂电池，连续使用≥4小时 1.4开机时间：≤1秒 1.5主机系统自带Wi-Fi模块实现无线传输模式 1.6防水等级IPX7 1.7主机具备全数字波束形成器 1.8显示器支持：智能平板、智能手机 1.9兼容操作系统：Android（安卓） 1.10兼容影像采集软件、远程诊断软件 1.11主机探头：线阵 2、设备功能和技术参数 2.1系统参数 2.1.1系统灰阶:256级 2.1.2系统动态范围≥115dB 2.1.3最大声束线密度≥256 2.1.4 A/D 转换≥12bit 2.2超声系统扫查模式 B模式、C模式、PW模式 2.3超声成像模式 2.3.1B模式成像 2.3.1.1B模式成像可局部放大/缩小 2.3.1.2扫描深度可调 2.3.1.3变频：支持基波变频（3个挡位）、支持谐波成像 2.3.1.4动态范围：≥115dB 2.3.1.5具备数字化聚焦功能 2.3.1.6焦点位置14段可调 2.3.1.7探头扫描显示深度≥27.5cm 2.3.1.8一键优化功能 2.3.1.9斑点噪声抑制技术 2.3.1.10THI组织谐波成像技术 2.3.1.11支持域复合成像 2.3.1.12支持二维图像角度偏转 2.3.1.13具备穿刺引导线功能 2.3.1.14支持探头一键切换 2.3.1.15支持应用模式切换 2.3.1.16支持参数滑动调节 2.3.1.17TGC 八段可调 2.3.1.18TGC 方案一键调节 2.3.2C模式成像 2.3.2.1探头均支持彩色多普勒成像 2.3.2.2探头彩色多普勒频率：≥3组 2.3.2.3彩色多普勒取样框角度≥±15度可调 2.3.2.4彩色增益≥255dB 2.3.3PW模式成像 2.3.3.1具备脉冲多普勒 2.3.3.2探头频率:≥3组 2.3.3.3取样容积范围（mm）0.5-6mm可调 2.3.3.4取样角度：支持取样角度-89度~90度 2.3.3.5频谱多普勒增益：255dB可调 2.4测量和分析 2.4.1支持距离、周长、面积、圆面积等基础测量 2.4.2支持IMT内中膜自动测量及自动分析测量结果 2.4.3具备专科分析软件包 2.5存储 2.5.1静态图像存储及预览 2.5.2动态电影图像存储及回放≥255帧，可扩展 2.6系统功能 2.6.1具有中、英文操作界面 2.6.2支持全屏功能 2.6.3支持报告预览 2.6.4具备不同检查部位参数预设置 2.6.5具有专业注释模板，可直接在图像上添加中文注释 2.6.6具有专业体标模板，可在图像上添加体标，体标位置任意可调 2.6.7可外接采集软件、诊断软件 二、软件-技术参数 1.登录/登出功能 1.1支持账号密码，手机号验证码登录 1.2支持账号登出 1.3支持患者端，扫查端，诊断端，管理端四大模块登录登出 2. 扫查功能 2.1支持甲状腺，颈动脉，乳腺，腹部等多部位辅助教学扫查 2.2支持各部位分步骤录视频上传 2.3配置甲状腺结节实时检出 2.4配置甲状腺结节尺寸自动测量 3.数据管理 3.1支持影像数据管理，数据端口对接 3.2支持报告管理，报告进度查询，报告下载，报告打印 3.3支持患者管理 3.4支持扫查医生管理 3.5支持诊断医生管理 3.6支持设备管理 3.7支持扫查医疗机构管理 4.账号权限、权益管理 4.1支持总机构账号管理，权限管理 4.2支持子机构账号管理，权限管理 5.日志管理 5.1支持操作日志管理 | 台 | 1 |  |

第三章  比选办法

评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40分 | 30分 | 30分 |

技术评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件技术要求的响应程度 | 40分 | 根据各供应商提交的投标文件对应文件的技术要求等响应情况进行比较评分，完全满足或优于招标文件要求的得40分。 其中技术参数中的条款每负偏离1项扣0.5分，扣完为止。 注：投标人须提供所投产品有效的彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或质量认可材料等作为技术证明文件，不提供不得分。 |
| 合计 |  | 40分 |  |

商务评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 10分 | 供应商2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类项目业绩，每提供一个得2分，满分10分。 注：提供有效合同复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 2 | 售后服务方案 | 20分 | 根据供应商针对本项目的售后服务方案（包括但不限于保修期、备品备件价格、维护保养计划及措施、售后服务机构设置等）进行评审： - 1.方案完整详实，根据需求提出详细具体的备品备件说明和维护保养计划及措施，售后服务便捷，优于或满足采购需求的，得20分； - 2.方案基本完整，有备品备件说明和维护保养计划及措施，能满足基本售后服务要求，基本满足采购需求的，得10分； - 3.方案不完整，缺少备品备件说明或维护保养计划及措施或售后服务不够便捷，不能满足采购需求的，得2分； - 4.不提供不得分。 |
| 合计 |  | 30分 |  |

价格评分表：

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(基准价/供应商报价)×30

备注：报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

推荐中标候选人名单：

比选小组根据最终评审的结果，推荐评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人，综合得分第二的投标人为排名第二的中标候选人，综合得分第三的投标人为排名第三的中标候选人。

第四章  合同书格式（参考范本）

合　同　书

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

项目编号：

项目名称：

甲　　方：

电　　话：　　　　　　传　　真：　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　传　　真：　　　　　地　　址：

根据             项目的招标采购结果，按照《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 标的名称 | 规格型号（详细技术参数见招、投标文件） | 品牌 | 制造商 名称 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 数量合计： |  |  |  |
| 合计总额：¥ ； 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括甲方招标文件《采购需求》要求的全部内容、技术协议的全部内容、乙方投标文件响应承诺的全部内容、货物设计、安装、随机零配件、标配工具、包装、运输保险、装卸、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：标的名称内容与投标文件中标的名称内容一致。

二、合同金额：¥         元 大写：人民币         元整

报价要求：为人民币含税全包价，包括但不限于设备费及辅材费、设备运至合同指定地点的运输费、卸装就位费、保险费、税费、安装调试费、验收以及培训等一切费用，甲方不再支付任何费用。

三、交货期：合同签订生效后15个日历天内完成交货及安装工作（交货包括货物安装、调试、试运行）。

四、交货地点：招标人指定地点。

五、付款方式：

验收合格后且收到乙方提供的发票后，90个日历日内甲方一次性支付合同总金额的100%。

注：甲方付款前，乙方必须向甲方提供相应款项的正式发票和经甲方确认的验收合格报告，收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致。

六、货物要求：

1、乙方应提供全新的，符合国家及用户提出的有关质量标准的货物。产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，货物使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

2、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量及性能应与投标文件中响应情况一致。

3、设备外观清洁，标记编号清晰、明确。

4、对于影响设备正常工作的必须组成部分，无论在技术需求中指出与否，乙方都应提供并在投标文件中明确列出。

七、包装、运输、保管及保险：

1、货物包装必须是制造商原厂包装，应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2、乙方负责货物到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

4、货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

八、项目实施及安装调试：

1、乙方需提供项目实施方案（包括但不限于对项目理解、人员设备投入安排、总体进度计划、安装调试方案、工期保证措施、风险管理等）。

2、乙方必须负责货物的运输、卸装、安装、调试费用以及安装辅件和所使用的耗材、工具等工作，所产生的费用由乙方负责。安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

九、售后服务：

1、免费质保期期限（从验收合格签名之日起）：球管自安装日起保用≥20万曝光秒次或一年，曝光秒次20万（至少）曝光秒次或一年期到，合同自动完结（简称“质保期”），质保期内乙方对所供货物负责保修，实行质量包修、包换、包退、包维护保养、包配件等。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3、质保期内，非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用，服务方式均为乙方上门服务。

4、合同期内乙方至少需指定2名原厂工程师或持有厂家培训服务证明的工程师负责本项目的维修保养后续工作。维修人员接到维修通知后需1小时内响应，如远程无法解决的问题，需4小时内到场提供上门服务，产生的相关费用由乙方承担。

十、验收：

1、乙方在货物安装调试完成后提出验收申请，甲方在收到乙方提出的验收申请后7日内组织履约验收。

2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短缺、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3、验收工作由甲方组织。乙方负责安装、调试货物并使之达到合同要求。

4、“验收合格”是指：1）中标设备必须达到生产厂家的性能指标、满足采购需求要求及投标文件响应的情况；2）已提交合同货物的有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术资料（包括说明书、图纸、手册）等。如果乙方没有按以上要求，把所有资料交给甲方，甲方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至乙方把所有资料交给甲方。

5、如果中标设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证中标设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

6、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方所在地市场监督管理部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

十一、知识产权：

1.乙方应保证甲方不会因为购买使用乙方产品或服务导致侵犯第三人的专利权、商标权著作权或其它知识产权等合法权益，否则，乙方应承担违约责任，违约金为本合同总金额的30%，同时乙方应赔偿甲方相关损失（包括但不限于甲方向第三人支付的违约金、赔偿款，向行政机关缴纳的罚款，向法院、仲裁机构支付的诉讼费、仲裁费，律师费）。

2.乙方如在本合同实施过程中采用自有知识成果，需向甲方提前书面声明并提供相关知识产权证明文件，甲方对该等知识产权享有永久使用权。

3.如乙方需要采用第三人拥有的知识产权，则在合同金额中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

十二、违约责任与赔偿损失：

1.乙方应非常清楚和充分了解设备的设计及使用用途，并且确切清楚需符合的标准技术要求。不能由于合同中没有涉及相关要求而免除不能符合技术要求的责任。乙方应确保在设备设计、制造、施工、安装、调试过程中与需方相关负责人员的良好沟通。由于不清楚设备相关技术要求导致设备缺陷，致使交货期延长、整改等情况下产生甲方损失的所有费用均应由乙方承担。

2.乙方对产品的质量承担完全责任，如因产品的设计、质量瑕疵造成甲方或第三方财物损失或人身损害的，由乙方承担全部责任。

3.乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收或退回，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金并退还甲方所支付的全部费用。

4.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰/天的数额向甲方支付违约金，逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付本合同总价5%作为违约金并退还甲方所支付的全部费用，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

5.甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，每逾期一日，甲方向乙方偿付本合同总价3‰/天的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同到期未付部分合同金额的3‰的标准向乙方偿付违约金。

6.乙方必须确保施工及安装调试的安全，如在施工或安装调试过程中造成的乙方人员、甲方或第三方人员伤害或造成财物损坏，乙方应负全部责任（包括但不限于甲方向第三人支付的赔偿款，向行政机关缴纳的罚款，向法院、仲裁机构支付的诉讼费、仲裁费，律师费等）。

7.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十三、合同纠纷处理方式：

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、不可抗力：

本合同所称的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。具体包括但不限于：一是自然原因，如洪水、暴风雪、地震、干旱等人类无法控制的自然原因引发的灾害事故；二是社会原因，如战争、罢工、骚乱、政府禁止令、政府征用等引起的；三是突发重大疫情。任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十六、其它：

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件（含技术方案书）、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、其他约定：

1.合同自甲乙双方盖章后立即生效。

2.合同壹式四份，其中甲方执两份，乙方执两份。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

代表：                            代表：

签订地点：

签订日期：　　年　　月　　日      签订日期：　　年　　月　　日

- 第五章  响应文件格式

  - 封面格式

响应内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册；一切未装订成册的响应文件在开标、评标过程中若出现缺页、漏页等现象可能影响供应商评审结果的，后果将由供应商本人负责。

文件的封面格式由供应商自拟，并应注明“比选响应文件、项目名称、供应商名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖供应商公章。如：

比选响应文件（□正本、□副本）

项目名称：     采购项目名称，由供应商填写

供应商名称（公章）：

供应商地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

- （一） 资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 比选文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性 检查 | 供应商要 求 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺函） |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺函） |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以供应商于比选公告期间在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 供应商为所投产品的经销商具有《医疗器械经营许可证》或具有《第二类医疗器械经营备案凭证》或承诺供货前取得《第二类医疗器械经营备案凭证》；供应商为所投产品生产厂家须具有《医疗器械生产许可证》。 |  | 见响应文件 第（ ）页 |
| 符合性 审查 | 交货期须满足要求 | 按比选文件要求 |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  | 响应报价未超出报价上限 | 按比选文件要求 |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  | 本项目不接受联合体响应 | 按比选文件要求 |  | 见响应文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商资格性和符合性审核的重要内容之一，供应商在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效响应。有效供应商少于3家的将导致废标。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

  - （二）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

  - （三）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （供应商名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义贵单位组织的  项目名称，由供应商填写   的采购活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

供应商：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

身份证正反面复印件

  - （四） 资格审查文件要求提交的其它有效证明文件

1、合法有效的企业法人营业执照副本复印件加盖公章；

2、无重大违法记录声明函；

3、财务报表复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、缴税证明复印件加盖公章；

……

  - （五）报价一览表

项目名称：阳西总医院家庭医生服务包采购项目

| 项目名称 | 报价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写：人民币 小写：¥ |  |  |

注：

- 1.填写此表时不得改变表格的形式。

- 2.本报价表为供应商最终报价表。

- 3.所投项目的内容必须填写完整。

- 4.请在“备注”栏中列出家庭医生终端、ai掌超、其他设备设施套装单价，每项皆不得高于预算单价。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

  - （六）商务条款偏离一览表

项目名称：阳西总医院家庭医生服务包采购项目

| 序号 | 项目 | 比选文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对比选文件中商务条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应比选文件商务条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

  - （七）技术条款偏离一览表

项目名称：阳西总医院家庭医生服务包采购项目

| 序号 | 货物名称 | 比选文件技术要求 | 响应文件技术规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对比选文件中技术条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应磋商文件技术条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

  - （八）同类业绩一览表

项目名称：阳西总医院家庭医生服务包采购项目

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 成交额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

（九）关于不安排代表参与贵院现场评审会的函

阳西总医院：

我司荣幸报名参与贵院《阳西总医院家庭医生服务包采购项目》采购项目。经慎重研究与综合考量，我司决定不安排人员参加此次现场评审会。

我们坚信贵院评标流程公正、专业，定能选出最契合项目需求的供应商。后续若有需要配合之处，我司定当全力以赴。

特此函告，望贵院理解。

公司名称：

[具体日期]